宣城市政建设集团有限公司

北京师范大学宣城学校建设项目

电梯采购及安装专业承包

招 标 文 件

（编号:005）

招标人: 宣城市政建设集团有限公司

二〇   一八    年   十  月

目      录

第一章  ………………………………………投标邀请书

第二章  ………………………………………投标人须知

第三章  ………………………………………采购需求

第四章  ………………………………………评审细则

第五章  ………………………………………投标文件格式

# 第一章　投标邀请书

宣城市政建设集团有限公司北京师范大学宣城学校建设项目电梯采购及安装专业承包投标邀请书

致                         （被邀单位）：

宣城市政建设集团有限公司，为加快北京师范大学宣城学校建设项目施工，确保工程质量，引进优秀的供应商或代理商共同参与，市政集团决定进行电梯采购及安装专业承包招标，邀请你单位参加投标。

1.项目概况与招标范围：

1.1项目概况

本工程包含：本次招标北京师范大学宣城学校22部垂直电梯及 0 部餐梯，后附电梯统计表。(本次招标报价19部，剩余3部参照中标电梯的参数订补充协议。)

本标段主要工程量：详见图纸

1.2招标范围

1.3项目名称：宣城市政建设集团有限公司北京师范大学宣城学校建设项目电梯采购及安装专业承包工程

- 投标人资格要求：

2.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.1.2中华人民共和国境内注册，具备合法有效的营业执照；

2.1.3

（1）、电梯制造商投标的：（1）具有乘客电梯制造A级资质，安装、维修资质；（3）通过ISO9001:2008、ISO14001、OHSAS18000系列认证；（4）所投生产商须在安徽省内有固定直属分公司（总公司注册地在安徽省的除外）且具有电梯安装、维修、改造A级资质，并在宣城市区设有维保站（需是生产商或其安徽省内固定直属分公司在宣城市质量技术监督部门直接备案的）；（5）制造商制造年限超过10年，以营业执照时间为准。

（2）、代理商投标的：除所投电梯制造商须满足上述要求外，同时要求：须提供所投电梯制造商的代理授权；代理商(或代理商的分公司）须具有电梯安装、维修、改造B级资质。

2.1.4电梯安装人员须具有《特种设备作业人员证》。

2.1.5所投电梯具有整梯型式试验报告。

2.2 拟派驻本项目负责人必须为本单位人员，且在投标文件中提供劳动合同，如投标人未提供劳动合同，按未实质性响应招标文件处理（项目负责人应常驻现场、不允许中途私自更换，不得兼职）。

2.3本项目不接受同一品牌电梯两家及以上投标人参与竞标；代理商投标的必须取得该品牌电梯的授权代理商。

2.4须按招标文件要求缴纳报名费用，未交纳报名费用的不具备本项目投标资格。

2.5本次招标不接受联合体投标。

3.招标文件的获取

请于 2018年 10月 8日8:30至 2018年 10月 11日15:00时（北京时间，下同），宣城市招标采购代理有限公司 网站自行下载该项目招标文件（http://www.xcszbcgdlgs.com）（招标文件一百元，开标现场支付给招标代理）。

4.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间为 2018年 10月 11 日15时00分，送达地点： 宣城市招标采购代理有限公司  。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.联系方式

招标代理： 宣城市招标采购代理有限公司

地址：   宣城市政集团大楼十楼会议室

邮编：   242000

联系人：   刘工

电话：  0563-3013100

二〇 一八 年  十 月  八 日

# 第二章　投标人须知

投标人须知：

| 招 标 人 | 宣城市政建设集团有限公司 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 电梯采购及安装专业承包 |
| 建设地点 | 宣城市 |
| 质量要求 | 合格并达到省级优质工程标准 |
| 工 期 | 承包人（指制造商或代理商，承包人负责安装，以下类同）中标后及时进场,做好配合工作,接到招标人供货通知后30日内组织电梯进场（中标后10日内提供深化图纸，预埋件需提前进场参与配合，并保持与土建工程同步），45日内完成电梯安装并验收合格。进度计划配合土建工程进度。 |
| 资格要求 | 详见投标邀请书 |
| 投标 保证金 | 伍万元（转账） |
| 工地踏勘 | 不组织踏勘 |
| 施工范围划分 | / |
| 投标人 提出问题截至时间 | 递交投标文件截止之日2天前 |
| 投标 截止时间 | 2018年 10月 11 日15 时00分 |
| 投标文件递交 | 递交至：宣城市招标采购代理有限公司 地址： 宣城市政集团大楼十楼会议室 接收人： 汤晨俊 |
| 开标时间 | 投标人参加开标；2018年 10 月 11 日 15 时00分。 地点同上 |
| 机械设备 | 详见承包范围 |
| 投标文件 | 一本正本，四本副本 |
| 最高限价 | 本次招标19部电梯招标最高限价为690万元。 |
| 投标保证金 | 投标保证金： 50000.00 元，开标前由投标人基本账户转入 开户名称：宣城市招标采购代理有限公司 开户银行：徽商银行宣城鳌峰路支行 银行账号：223014555311000002 |
| 履约担保 | 分包人提供履约担保及形式、金额及期限：叁拾万元 的履约保函或壹拾万元处置备用金（现金），期限自工程开工至工程竣工验收合格，竣工资料移交完毕后止 |
| 安全文明要求 | 必须确保安全文明施工，符合国家现行相关规定 |
| 总包及分包的规定 | 投标单位不得在中标后将工程转包给其他施工单位。 |
| 主要材料要求 | 详见招标人提供主材一览表 |
| 人员到岗及履约要求 | 1、投标人一旦中标，拟派本项目的负责人、施工现场技术负责人、各专业工程师未经招标人书面同意，中标人不得更换，否则招标人有权终止合同。由此造成的损失，中标人自行承担并赔偿可能给招标人造成的损失。 2、中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同、重新通过招标选择新的承包商。招标人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿招标人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包单位索赔。 |
| 工程内容 | 详见投标人须知 |
| 付款方式： | 合同生效后,7日内提供完整电梯施工图,甲方根据相关项目标段的土建工程进度,电梯设备全部送达现场验货后支付至当批总货款70%的货款；安装调试验收合格（含装饰)、质监部门颁发准用证后五日内,买方再向卖方付至合同总价的90%:待审计机关审计后依据审计报告扣除质保金后付清余款；质保金为合同总价的3%，在工程质保期结束后付清（无息）。 注：①发包人向承包人书面通知供货之日起30日内，承包人应将电梯供应进场，如未进场，每延迟一天处罚1000元/部电梯； ②电梯进场后45日内，承包人电梯安装完成并验收合格，如未按期验收合格，每延迟一天处罚1000元/部电梯。 |
| 推荐品牌 | 三菱、日立、蒂森克虏伯、迅达、通力、天津奥的斯 |

需要补充的其他内容

| 1 | 资格审查资料： 1、电梯制造商的营业执照 2、电梯制造商的电梯制造许可证 3、电梯制造商的电梯安装、维修许可证 4、电梯制造商的ISO9001:2015、ISO14001、OHSAS18001系列认证证书 5、代理商营业执照（投标人为代理商时提供） 6、代理商的电梯安装、维修许可证（投标人为代理商时提供） 7、电梯制造商针对本项目投标而开具给代理商的授权委托书（投标人为代理商时提供） 8、电梯安装人员的《特种设备作业人员证》，需提供电梯安装人员的《特种设备作业人员证》证书 9、所投电梯具有整梯型式试验报告 10、业绩证明材料，详见招标公告 11、招标文件规定的其他材料或投标人认为有必要提交的其他材料。 |
| --- | --- |
| 2 | 工程质量符合国家现行质量标准（GB7588-2003电梯制造与安装安全规范），确保设备安全平稳运行，当地特种设备检验检测机构验收合格。 |
| 3 | 承包人需提供增值税发票： - 设备总价已包括电梯设备销售额及其应交纳的16%增值税。设备发票类别：增值税专用发票。 - 安装费发票为建筑安装业务发票。 |
| 4 | 报价方式为固定总价，包含但不限于根据招标人提供的施工图补充完善电梯的相关设计、电梯生产、安装及所必须的临时工程、机房地坪漆费用、主辅材料（含井道预留、预埋件的制作与安装）、劳务、水电费及所需的全部费用。 具体包括：根据招标人提供的施工图补充完善电梯的相关设计费、制造和装配该产品所需的生产制造费、原材料费、各种试验费、工厂监造费、培训费、监检费（含当地质监部门验收监测费）、包装运输费、装卸费、轿厢内成品保护费、保险费、备品备件费、专用工具费、设计联络费、技术服务费、加工及加工损耗、温控开关、排风扇、大门套、保管费、各种税费、安装调试费（其中包括脚手架。井道照明、自供电配电箱之后和电梯相关的所有电气设备的设计安装及底坑爬梯等的安装、电梯设备的安装及安装调试所必须的电缆等工具材料等）、接入随机控制箱电缆、电梯内视频监控及线缆、五方对讲系统和消防系统（施工至消防控制室的电缆投标人自理，请投标人在报价时自行考虑）、深化设计后井道处理措施费用，损耗、损坏修复、验收费、实验检测费、井道及电梯门洞尺寸偏差的处理、基坑的处理、井道照明安装、验收取证、安全文明施工费用、维保辅材以及交付后约定期限内免费维保等工作所发生的各种税费、施工配合费、招投标代理费、造价咨询费、免保期内年检费用及政策性文件规定各项费用等直至交付使用所发生的一切费用。 注：①招标人仅提供电源线接点位置,安装、调试、正式运行所必须的电缆(含接入随机控制箱电缆)等工具材料由投标人结合图纸并勘察现场后自行报价并含在投标报价中。 ②中标人领取中标通知书后15日内，必须提供按招标的图纸进行深化设计并经原设计单位确认后的深化图纸，否则由此造成的损失由中标人承担。 ③投标人负责电梯安装期间的保管工作至工程移交止。 ④中标人进场前需按相关规定缴纳工伤保险费（合同价款的1.2‰）和垃圾处理费（合同价款的1.0‰）。 ⑤调试合格后至验收期间,中标人提供电梯运行服务(运行操作、维护人员由中标人负责),中标人须做好轿厢内成品保护。 |
| 5 | 1、在进行本工程的任何一项制造及安装之前,中标人应对现有结构进行工程尺寸复核,确认结构满足施工需要。投标入有责任进一步测量现场,具体尺寸应以现场实际测量放样为准,因未对现场尺寸测量复核造成的一切责任或损失由中标人自行承担。 2、中标人需向招标人缴纳施工配合费，费率为安装费投标报价的3%。 3、中标人结算时需按安装费投标报价的0.7%向招标人缴纳施工水电费。 4、 投标报价中分两次报价：第一次投标报价为投标人报价，第二次报价为优惠8.2%后最终报价（第二次报价为合同价）。 |
| 6 | 招标文件中要求的所有投标人须提供的证件、证明材料、资格审查材料均以装订在投标文件正本中的彩色复印件或彩色扫描件加盖单位章为准，否则涉及到评标初审项目视为不通过，评标详审项目不予计分。投标材料真实、合法性由投标人负全责。投标文件副本为正本完整打印件的复印件，签字、盖章等内容按招标文件执行。 |
| 7 | 一、招标人拒收投标文件情形： 1、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件； 2、未按招标文件要求密封的投标文件。 |

## 注：1、招标人及招标代理机构对本招标文件具有最终解释权。

2、招标人及招标代理机构对所提供招标资料（包括电子版、纸质版）的完整性、一致性及合法性负责。.

## 第三章、采购需求

货物需求一览表及主要技术指标参数要求:（必须满足的参数用“★”标注）

一、电梯一般技术要求

1、工作情况:要求连续工作每天24小时，全年365天。正常使用寿命期要求10万小时以上。在确定认可的材质、工艺要求前提下，其外观质量和舒适感应有可比性的优越。

2、基本功能：承包人提供的电梯应包括但不仅限于或更优于下列，当承包人推荐的其它合适的功能可能被接受。

⑴有/无司机操作

⑵超载保护、报警

⑶警铃报警

⑷轿厢紧急照明灯

⑸自动起停轿厢照明、通风装置.如果电梯停用超过设定的时间，自动关闭轿厢内的照明灯及通风装置。如遇召唤在轿门打开时，同时自动开启照明和通风。

⑹满载不停

⑺超速电气保护

⑻超速机械保护

⑼全集选控制运行功能

⑽位置异常自动校正

⑾控制柜内须设有运行次数计数器

⑿故障低速自救运行

⒀过载保护功能

⒁开门时间自动调整、控制

⒂开门时间超常保护

⒃厅外层层显示：每层均有楼层及运行方向显示

⒄残疾人无障碍设施：增设扶手、语言提示、盲文、低位呼梯按钮、后壁中板配镜面不锈钢。

⒅五方对讲通讯系统

⒆火警自动返回

⒇超速保护功能

3、个性化要求

⑴停电自动救援（带UPS直流电源，遇停电时就近平层自动开门放人）

⑵双击按钮取消错误内呼

⑶提前开门功能

⑷轿厢内净尺寸及电梯开门尺寸详见电梯选型参数表，可正偏离不可负偏离

⑸所有电梯轿厢两侧配置发纹不锈钢扶手

⑹所有电梯配置冲顶保护功能

注：承包人须对以上基本功能要求作出如实准确的答复。以上功能是招标人对电梯的基本要求，如有偏离必须在偏离表中如实反映。投标人在投标时应详细列出所供电梯的其他具体标准功能。

4、安全设备：投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

⑴断相和错相保护

⑵上、下终点开关和上、下极限开关

⑶缓冲器

⑷限速器

⑸安全钳

⑹紧急停止按钮

⑺层门安全设施

⑻轿门安全设施

⑼上行超速保护装置

5、设备性能

投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准和相应的国际标准。

6、电梯性能指标

| 序号 | 内 容 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平层精度（mm） | ±5 |
| 3 | 运行中轿厢噪音（db） | ≤55 |
| 4 | 开关门过程噪音（db） | ≤65 |
| 5 | 垂直震动加速度（cnm/s2） | ≤25 |
| 6 | 水平震动加速度（cnm/s2） | ≤15 |
| 7 | 故障率（次） | 5/60000 |

二、电梯装饰要求：

1、轿厢和厅门入口(包括指示器和按钮) 装修要求：

⑴厅门装饰：304发纹不锈钢，板材厚度≥1.2mm

⑵轿厢壁：304发纹不锈钢（非观光电梯），板材厚度≥1.2mm

⑶地  面：耐磨塑胶地板

⑷轿厢顶：吊顶为豪华型（304发纹不锈钢，板材厚度≥1.2mm），LED灯光透过乳白色半透明灯饰板作间接照明，给人以高雅大方的感受（中标单位应提供不少于三种吊顶图案供业主选择），通风装置为隐蔽式横流风扇。

⑸轿  门：304发纹不锈钢，板材厚度≥1.2mm

⑹轿厢门坎：硬质铝合金304发纹不锈钢，板材厚度≥1.2mm

⑺厅门坎：硬质铝合金304发纹不锈钢，板材厚度≥1.2mm

⑻厅  门：304发纹不锈钢，板材厚度≥1.2mm

⑼门  套：所有停靠楼层的门套（含门洞门套）均为304发纹不锈钢，板材厚度≥1.2mm（投标文件中需提供图片样本）外墙面要求不锈钢门套宽度具体尺寸按照500mm（立面及平面）确定。

2、轿厢操纵盘：304发纹不锈钢，板材厚度≥1.2mm，配有上/下指示器及楼层显示器、控制按钮、紧急报警按钮等，并在同一面板上。微动发光照明的发纹不锈钢楼层按钮，操纵盘上或厅门上方有楼层显示、方向显示、超载、火灾、满载，显示形式为点阵。

3、门厅按钮及显示：304发纹不锈钢，板材厚度≥1.2mm，为微动发光照明的发纹不锈钢按钮，每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示，显示形式为点阵，每层配置到站灯（中标单位应提供不少于三种到站灯图案供业主选择）。

三、电梯三大关键部件的要求

1、拖动系统要求：永磁同步无齿轮曳引机

2、控制系统要求：

（1）控制方式：交流变频变压调速（VVVF），电梯具有全自动上、下全集选功能，采用32位数字化、模块化控制系统，实现高效的客流控制管理，控制柜整机。

（2）信号传输采用串行通讯方式，备有闭路电视监控电缆及电视监控摄像机接口，能与大楼智能系统中设备自动化、消防自动化、保安系统等管理自动化的相关系统兼容。

（3）控制系统应具有以下功能，其信息应在中控显示屏显示：

A、监测电梯的运行启停状态，向下/向上运行状态，故障报警显示状态。

B、记录各种参数、状态、报警时间、故障显示、启停时间、累计运行时间及历史数据等。

3、门机系统要求：电梯采用变频变压调速门机，门机整机、设置限制关闭力和光幕两道保护。

4、★进口部件在发货时需提供报关单、原产地证明原件、第三方商检证明原件，中标人若无法提供或者提供虚假文件，招标人将终止合同，中标人承担所造成的一切损失。

四、其他要求

1、适用标准

除本章节另有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、制造、测试、安装、验收应满足中华人民共和国颁发的国家标准：

《电梯技术条件》：GB/T10058-2009

《电梯试验方法》GB/T10059-2009

《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011

《电梯制造与安装安全规范》GB/7588-2003

《电气装置安装工程电梯电气装置安装施工及验收规范》

2、技术服务条件

（1）、投标人应负责在建设工地现场进行所供电梯设备的安装、调试直至该设备验收合格、交付使用；调试合格，应向招标人递交调试报告。

（2）、投标人应负责对招标人使用、操作、维修、保养人员免费进行培训（并提供中文安装使用、维护说明书）。

（3）、投标人所供设备质量保证期为：当地特种设备检验检测机构验收合格并取证后2年。在此期间，如遇与所供设备有关的问题在接用户通知后2小时内应赶至现场提供免费服务。

3、包装要求和运输方式

常规包装，在每件货物的包装外表以不褪色的颜色料标明箱/件号、毛重、尺码、净重、货物名称、到货地址、收货人以及下列“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等标志。进口包装必须经检疫处理。运输方式由投标人自定。由于不适当包装或不适当装运而造成的货物在运输过程中有任何损失由承包人负责。

4、货物检测与验收标准

（1）、按照招标文件要求及投标文件提供的技术参数验收必须合格。验收时对照整梯及主机、门机型式试验报告。

（2）、投标人提供的各种文件载明的内容必须真实，其技术数据招标人有权要求投标人无偿提供第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果必须证明投标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。

（3）、现场验收

设备的铭牌、使用指示、警告指示应以中文及简明易懂的通用符号表示，并准确地表示设备的型号：规格、制造商。

投标人须提供电梯的外形尺寸图。并保证电梯的检修位置和通道在满足规范和设备说明书规定的条件下能设置在施工图标示的电梯机房内，并能保证配电器柜的安装要求，不影响其他专业安装。

5、交货地点、包装要求及完工期

（1）、交货地点：工程施工地点；

（2）、包装要求：以保证货物的完好无损为准；

（3）、交货期：详见投标人须知。

6、售后服务要求

（1）、售后服务要求：投标人应承诺在宣城市区内驻点服务，免费质保期不少于2年，终身有偿维护。

1）电梯运行维护方面：

A、在产品保质期内

在招标人电梯安装调试验收完毕并取证后，即进入的产品质保服务期。

①  在产品质保服务期中，中标人为招标人电梯提供24小时应急服务，响应时间在40分钟以内。

②  在招标人电梯使用现场，中标人电梯专业维修保养人员为招标人电梯进行定期巡回维护保养。

③  维修保养人员第三个月向招标人提交一份有关电梯维修保养情况的报告。

④  对招标人某些在运行时间上有特殊要求的电梯，在维护时间上，中标人将充分考虑招标人的安排。

⑤  如在承诺的产品质保期内发生任何质量和安全上的问题，中标人在接到通知后的24小时内必须进行更正。

⑥  在产品质保期结束前承包人将为招标人电梯免费进行一次综合性的检查和试验，并免费矫正发现的问题。

⑦中标人应执行TSGT5001-2009《电梯使用与维修保养规则》。

B、与承包人签订中标人签订电梯维修保养合同后，中标人将为招标人电梯现场进行24小时应急服务，响应时间在30分钟以内。

②  在招标人电梯使用现场，中标人电梯专业维修保养人员为招标人电梯进行定期巡回维护保养。

③  每台电梯的维护周期将被控制在15天，并向招标人提交一份有关电梯维修保养情况的报告。

④  对招标人某些在运行时间上有特殊要求的电梯，在维护时间上中标人将充分考虑招标人的安排。

⑤  为招标人电梯提供24小时电梯紧急维修服务。

⑥  每年免费一次“年度安全检查”，每五年一次“负荷调整试验”（免物料费）。

中标人以专业的技术、细心的呵护来保证电梯连续安全的高质量运行。

2）零配件的供应方面

A、在产品质保期内

对于招标人的电梯，中标人将免费提供机油、棉丝等维修、保养用辅料，免费更换正常使用情况下损坏的电梯零部件。

B、在产品质保期过后

①超出产品质量保修期后的备件供应，以“先供应后付款”为原则，确保电梯连续安全高质量运行。

②如招标人与中标人签订电梯维修保养合同，中标人备件库中采取冗余措施，单独为招标人的每一种类型的电梯随时准备着二套电梯控制板和足够数量的易损件。

③在签订维修保养合同后，对于招标人的电梯，中标人免费提供机油、棉丝等保养用辅料，免费更换正常情况下损坏的电梯零部件。

④在签订维修保养合同后，在电梯使用现场中标人准备一部分零部件（免费提供的零部件根据签订的保养合同方式而定），做到随用随有。

⑤中标人为招标人提供三年不变的电梯易损件、零备件、电梯维修专用工具价目表。如果制造成本增加，中标人视情况做出相应的调整。

3）在技术培训方面

①  中标人为投标人免费培训2-3名人员学习电梯维修技术。

②  安排专业维修保养工程师2-3名人员到招标人电梯现场进行免费技术指导培训。

7、其他要求

（1）、到货后至安装期间以及在招标人没有验收之前的期间内发生一切费用均由承包人负责。

（2）、报价要求：见投标人须知。

（3）、相关要求

1）投标人提供的产品在制造、安装和调试时必须全面满足国家标准的要求。

2）投标人在投标文件中应提供质保期满后维修配件清单及价格。

3）投标人在提交设备时应提供下列中文随机文件：使用说明书，安装、调试及维护手册，部件安装图。

4)投标人必须负责电梯的运输、安装、调试并验收合格取证交付使用。

5)投标人应做好相关技术协调工作，合同签定后7日内提供电梯土建图纸并报原设计单位确认；

6）电梯通过安装验收并取证后，由中标人负责承担正式交付使用前的成品保护工作，正式交付时间为工程整体竣工验收合格后移交之日。

附：电梯选型基本参数表

北京师范大学宣城学校电梯采购及安装工程电梯选型表

| 序号 | 楼号 | 电梯井道尺寸 | 基坑深度(mm) | 提升高度 (mm) | 顶层高度(mm) | 有无机房 | 层/站/门 | 电梯速度（m/s） | 载重量（Kg） | 台量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E-5 初中教学楼 | 2500×2500 | 1600 | 17600 | 4500 | 有机房 | 5/5/5 | 1.5m/s | 1350Kg | 1 |  |
| 2 | E-6 高中教学楼 | 2500×2500 | 1600 | 17600 | 4500 | 有机房 | 5/5/5 | 1.5m/s | 1350Kg | 1 |  |
| 3 | E-7 中学宿舍 | 2400×2400 | 1600 | 22400 | 5300 | 无机房 | 7/7/7 | 1.5m/s | 1050Kg | 1 |  |
| 4 | E-8 中学宿舍 | 2400×2400 | 1600 | 18400 | 5300 | 无机房 | 6/6/6 | 1.5m/s | 1050Kg | 1 |  |
| 5 | E-9 中学宿舍 | 2400×2400 | 1600 | 22400 | 5300 | 无机房 | 7/7/7 | 1.5m/s | 1050Kg | 1 |  |
| 6 | E-10 中学宿舍 | 2400×2400 | 1600 | 18400 | 5300 | 无机房 | 6/6/6 | 1.5m/s | 1050Kg | 1 |  |
| 7 | E-11 中学宿舍 | 2400×2400 | 1600 | 22400 | 5300 | 无机房 | 7/7/7 | 1.5m/s | 1050Kg | 1 |  |
| 8 | W-1小学教学楼 | 3080×2400 | 1600 | 13400 | 4400 | 有机房 | 4/4/4 | 1.0m/s | 1350Kg | 1 | 井道后壁左侧和右侧分别有200×400柱子突出 |
| 9 | W-2幼儿园 （食梯） | 2500×2500 | 1700 | 12000 | 4400 | 无机房 | 4/4/4 | 1.0m/s | 1000Kg | 1 |  |
| 10 | W-2幼儿园 | 3000×3000 | 1600 | 8000 | 4400 | 无机房 | 3/3/3 | 1.0m/s | 1350Kg | 1 | 井道后壁右侧有100×100柱子突出 |
| 11 | W-3小学宿舍 | 2400×2400 | 1600 | 22400 | 5300 | 无机房 | 7/7/7 | 1.5m/s | 1350Kg | 1 |  |
| 12 | W-4教师公寓 | 2450×2400 | 1800 | 36800 | 4500 | 有机房 | 11/11/11 | 1.75m/s | 1350Kg | 1 |  |
| 13 | W-4教师公寓 (消防电梯） | 2500×2400 | 1800 | 36800 | 4500 | 有机房 | 11/11/11 | 1.75m/s | 1350Kg | 1 | 井道后壁左侧有300×150柱子突出 |
| 14 | W-5小学宿舍 | 2400×2400 | 1600 | 22400 | 5300 | 无机房 | 7/7/7 | 1.5m/s | 1350Kg | 1 |  |
| 15 | W-6小学食堂(食梯) | 2200×2200 | 1600 | 4500 | 4500 | 无机房 | 2/2/2 | 1.0m/s | 1050Kg | 1 |  |
| 16 | W-6小学食堂 | 2200×2560 | 1600 | 4500 | 4500 | 无机房 | 2/2/2 | 1.0m/s | 1275kg | 1 |  |
| 17 | E-12 中学食堂（货梯） | 2800×2800 | 1600 | 9000 | 4200 | 无机房 | 3/3/3 | 1.0m/s | 1000kg | 1 |  |
| 18 | E-12 中学食堂（货梯） | 2800×2800 | 1600 | 9000 | 4200 | 无机房 | 3/3/3 | 1.0m/s | 1000kg | 1 |  |
| 19 | E-12 中学食堂（货梯） | 2800×3100 | 1600 | 9000 | 4200 | 无机房 | 3/3/3 | 1.0m/s | 1000kg | 1 |  |

1.总则

1.1项目概况招标范围

1.1项目概况

1.2招标范围、计划工期及质量要求

1.2.1 本次招标范围：见投标人须知。

1.2.2 计划工期：见投标人须知。

1.2.3 质量要求：见投标人须知。

1.3投标人资格要求

1.3.1建筑施工企业法人营业执照；

1.3.2资质证书；（如有）

1.3.3资质条件见投标人须知；

1.3.4法人授权委托书；

1.3.5具有工程施工能力。

1.4投标费用

投标人应承担其购买招标文件、踏勘施工现场、编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。招标人对上述安全不负任何责任。

中标人领取中标通知书前须缴纳交易费2000元给招标代理公司。

中标人领取中标通知书前须缴纳 叁拾万元 的履约保函或壹拾万元处置备用金（现金），期限自工程开工至工程竣工验收合格，竣工资料移交完毕后止。

1.5转包

本工程严禁任何形式的转包。

# 2.招标文件

# 2.1招标文件的组成

本招标文件包括

（1）投标邀请书

（2）投标人须知

（3）评标办法

招标过程中对招标文件的澄清、修改构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准

# 2.2招标文件的澄清

投标人应仔细和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人投标截止时间1日前以书面形式（包括信函、电报、传真等），要求招标人对招标文件予以澄清。招标人对投标截止期前2日收到的澄清要求将以书面形式对所有购买招标文件的潜在投标人予以答复，但不包括问题的来源。

# 2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止期2天前，招标人可以书面形式修改招标文件，修改后的招标文件将以书面形式通知所有投标人。招标文件修改后投标截止期可适当推迟，具体截止日期以招标人书面（或电话）通知为准。

2.3.2投标人收到修改文件后，投标人应立即以电报、传真等形式确认已接受修改后的文件。

# 3.投标文件

# 3.1投标文件的组成

投标文件应包括下列文件：

（1）投标函；

（2）法定代表人证明；

（3）授权委托书；

（4）项目管理机构；

（5）投标分项报价表；

（6）投标响应表；

（7）货物说明一览表；

（8）所供货物组部件、备品、备件清单；

（9）所供货物的技术资料和样本等；

（10）资格审查资料（营业执照等）；

（11）生产厂商授权书；

（12）投标人近3年无违法记录声明；

（13）有关证明文件；

# 3.2投标报价

3.2.1投标人应按“第六章投标文件格式”中的第七项“投标报价”进行报价 。

# 3.3投标有效期

自招标人规定的投标截止之日起，投标有效期为30天。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

# 3.4投标保证金

3.4.1投标人应在投标截止时间前交纳投标保证金 伍万元，递交投标文件的同时应出示缴纳原始凭证，并按第六章“投标文件格式”的要求作为投标文件的组成部分。

投标保证缴纳方式如下所示：

开户名称：宣城市招标采购代理有限公司

开户银行：徽商银行宣城鳌峰路支行

银行账号：223014555311000002

3.4.2投标人不按要求递交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人无息退还投标保证金；中标人投标保证金转为处置备用金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有限期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文本中的细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料。

# 3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行填写。

3.5.2投标文件应用A4纸打印，并装订成册，不得活页装订，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人逐页签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附有法定代表人签署的授权委托书。

3.5.3投标文件设正本一份，副本四份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

# 4．投标

# 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本和副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章；

4.1.2投标文件的封套上应清楚地标明“正本”和“副本”字样，封套上应写明：

投标人名称：

项目名称：

投标文件在2018年10 月 11 日  15 时00分前不得开启

# 4.2投标文件的递交

4.2.1投标文件应在投标时间截止前按规定的时间和地点递交。

4.2.2投标人递交投标文件时，按规定签署投标文件递交登记表，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.3逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

# 5．开标

# 5.1开标的时间和地点

5.1.1招标人在投标邀请书中载明的时间和地点开标

# 5.2开标程序

为了充分体现公平和公正的原则，一次递交标书，一次开标。

# 6．评标

# 6.1评标委员会

评标委员会由招标人组织相关技术、经济等方面专家组成，人数为5人。

# 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

# 6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

# 7．合同授予

# 7.1定标方式

由招标人按照有关规定组织会议确定中标单位，中标单位确定后，招标人不对未中标单位就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标单位不得向评标委员会成员或其它有关人员索问评标过程的情况和材料。招标人有权宣布招标无效，不做任何补偿和说明，本招标评标办法由招标人负责解释。

# 7.2处置备用金

在签订合同前，中标人投标保证金转为处置备用金。

# 7.3签订合同

招标人和中标人进行协商后订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格并没收投标保证金。

# 8.纪律和监督

在开标、评标过程中，投标单位严禁向招标人采取贿赂行为，对于存在的营私舞弊行为，投标人有权向招标人监事会举报。

第四章 评审细则

第一步 初审

一、评委会成员依据招标文件的要求，对所有投标人递交的投标文件进行初步审核，了解其对招标文件是否做出了实质性的响应，提供的资料是否真实有效，初审指标如下：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、电梯生产、安装、维修许可证一致 |
| 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章 |
| 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求，签字盖章符合“投标文件格式”要求 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |

1、 形式评审标准：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 电梯制造商营业执照 | 具备有效的营业执照，注册资金符合招标公告要求 |
| 电梯制造商的电梯制造许可证 | 见招标公告要求，在有效期内 |
| 电梯制造商的电梯安装、维修许可证 | 见招标公告要求，在有效期内 |
| 电梯制造商的ISO9001:2015、ISO14001、OHSAS18001系列认证证书 | 见招标公告要求，在有效期内 |
| 代理商营业执照（投标人为代理商时需提供） | 具备有效的营业执照，注册资金符合招标公告要求 |
| 电梯代理商的电梯安装、维修许可证（投标人为代理商时需提供） | 见招标公告要求，在有效期内 |
| 电梯制造商针对本项目投标而开具给代理商的授权委托书（投标人为代理商时需提供）。 | 见招标公告要求 |
| 电梯安装人员的《特种设备作业人员证》 | 需提供所有电梯安装人员的《特种设备作业人员证》证书 |
| 所投电梯具有整梯型式试验报告 | 见招标公告要求 |
| 业绩 | 提供合同，见招标公告要求 |

2、资格评审标准：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标范围 | 电梯设备采购、安装、维保等 |
| 工期 | 详见招标公告 |
| 货物质量 | 详见招标公告 |
| 质保期 | 当地特种设备检验检测机构验收合格之日起不少于2年 |
| 免费维保期 | 当地特种设备检验检测机构验收合格之日起不少于2年 |
| 付款方式 | 详见投标人须知，不允许偏离 |
| 投标有效期 | 详见投标人须知 |
| 权利义务 | 符合合同规定 |
| 投标报价范围 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合“电梯选型基本参数参考表” |

3、响应性评审：

二、评审结论分为通过和未通过。对否定的初审指标，评委要提出充足的否定理由，并填写在评审表上。

三、如果投标人的投标文件未通过初审，则为无效标。评委会不再对其作进一步的评审。

第二步 详细评审（100分）

评委对通过初审的投标文件作进一步的评审，评审的基本步骤和基本要求如下：

1、第一阶段：技术标评审。（技术标总分：50分）

根据细则，评委应对进入评审的所有投标人进行评分，并分别填写评分表。评分标准中资信分各项指标均统一针对电梯制造企业或授权经销商所代理品牌的电梯制造企业。具体标准如下：

| 评分项目 | 分项 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分（50分） | 曳引（拖动）系统（9分） | 根据曳引系统的技术、品牌、性能方面等进行评分 1、技术先进，性能卓越，品牌具有国际知名度及美誉度，按6分综合打分；（欧、美、日进口品牌） 技术较先进，性能较卓越，品牌具有国内知名度及美誉度，按3分综合打分；（国内品牌） 2、如曳引机整机为品牌原产地（原产国）、原品牌（即曳引机整机品牌与整梯品牌一致）整件进口的另加3分； 附部件清单、部件型式试验报告和过往项目的报关单、原产地证明、第三方商检证明并加盖制造商公章作为评分依据。 |
|  | 控制系统（8分） | 根据控制系统的技术、品牌、性能方面等进行评分 1、技术先进，性能卓越，品牌具有国际知名度及美誉度，按5分综合打分；（欧、美、日进口品牌） 技术较先进，性能较卓越，品牌具有国内知名度及美誉度，按2分综合打分；（国内品牌） 2、如控制柜系统整件为品牌原产地（原产国）、原品牌（即控制柜系统整件品牌与整梯品牌一致）整件进口的另加3分；附部件清单、部件型式试验报告和过往项目的报关单、原产地证明、第三方商检证明并加盖制造商公章作为评分依据。 |
|  | 门机系统（8分） | 根据门机系统的技术、品牌、性能方面等进行评分 1、技术先进，性能卓越，品牌具有国际知名度及美誉度，按5分综合打分；（欧、美、日进口品牌） 技术较先进，性能较卓越，品牌具有国内知名度及美誉度，按2分综合打分；（国内品牌） 2、如门机整机为品牌原产地（原产国）、原品牌（即门机与整梯品牌一致）整件进口的另加3分； 附部件清单、门锁型式试验报告和过往项目的报关单、原产地证明、第三方商检证明并加盖制造商公章作为评分依据。 |
|  | 主要安全部件的统一性（4分） | 门锁、限速器、安全钳、缓冲器均为原厂原品牌得4分，非原厂原品牌不得分；（提供所投品牌整梯型式试验报告复印件加盖制造单位公章） |
|  | 整梯技术（5分） | 根据所投电梯整梯技术描述及技术响应性（主要指：整梯系统、称重装置、安全装置、电子技术、人性化功能等）进行综合评分，优的得2分，良的得1分。 |
|  |  | 为保障电梯的安全运行，所投品牌提供远程监控功能并提供远程监控功能方案，综合比较方案的及时性、针对性以及维护成本；方案比较有针对性、及时性且维护成本较低的得2分，方案针对性、及时性一般且维护成本较高得1分，方案没有针对性、及时性差、且维护成本不合理的不得分。 |
|  |  | 主机防护等级要求IP41，并提供相关型式试验报告等证明材料加盖公章，防护等级满足IP41及以上得1分，防护等级低于IP41得0.5分。 |
|  | 质保期、售后服务及培训等伴随服务保障（4分） | 1、质保期：在响应招标文件基础上，每增加1年加1分，最多得2分； 2、提供所投品牌近四年来获得过的安徽省地级市及以上电梯行业协会颁发的星级服务证明，5星服务得1分，提供复印件加盖公章。 3、维保单位实力：提供所投品牌在当地的维保备案证明，备案单位为所投品牌在安徽地区成立的分公司，分公司成立5年及以上得1分，提供营业执照、备案证明复印件加盖公章 |
|  | 使用成本及 节能性 （5分） | 1、使用成本（2分）：综合比较质保期后维护保养服务的价格、主要备品备件、易损件及消耗品的价格、大修周期以及能耗等。使用成本最低的得2分；次低的得1分。 2、节能性（2分）：所投型号电梯整机获得VDI4707节能产品认证A级证书的得2分，没有不得分。 3、电梯制造商获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书的加1分，否则不得分。 |
|  | 企业实力 （2分） | 所投品牌获得过全国质量诚信标杆典型企业证书、全国质量信得过产品证书、全国政府采购十佳电梯供应商称号、采用国际标准产品标志证书的，提供复印件加盖公章，一项1分，满分2分。 |
|  | 电梯制造商业绩（5分） | 提供2013年1月1日以来所投品牌的业绩：每一份合同金额在200(含)-300万元（不含）得1分，300（含）-400万元（不含）得2分，400（含）万元以上得3分。 注：1、须提供合同原件，时间以合同签订时间为准； 2、300万元及以上的业绩可累计得分，300万元以下业绩不累计得分（例如：提供2个200万的合同可得1分，提供2个300万的合同可得4分）。 |

1.1以上评分标准中要求的相关证明材料，投标人需按要求提供清晰扫描件上传。

1.2各位评委对各投标人的投标文件独立评分并对各单项分汇总，最后由评标委员会组长整理复核，取所有评委的打分算数平均数（保留两位小数，第三位四舍五入），为投标人技术标的最后得分。

2、第二阶段：商务标评审（商务标总分：50分）

2.1首先在监督员监督下，由招标人代表抽取下浮系数K值，K值的取值范围为0.98、0.985、0.99，以进入商务标评审各投标人报价平均值乘以下浮系数K值作为基准价，每高于基准价1%，扣3分，每低于基准价1%，扣2分，小数点后保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。

3、汇总排序

3.1将每个投标人的技术标得分再加上商务标得分，即为该投标人的最终得分。

3.2按照入围投标人最终得分由高到低排出不超过3名中标候选人，得分相同的，以技术标得分较高的排名靠前；技术标得分仍相同的，由评标委员会决定排序。

4、评审过程中评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。

投标人必须在评标委员会规定时间内将澄清、说明或补正内容以书面形式提交评委会，但不得超过20分钟。否则，评标委员会将作出不利于投标人的决定。评委会将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求。

5、投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

6、评标结束时，评标委员会要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中的主要情况，按照优先次序，推荐中标候选人。

# 第五章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人：              （签字）

年 月 日

## 目    录

一、投标函；

二、法定代表人证明；

三、授权委托书；

四、项目管理机构；

五、投标分项报价表；

六、投标响应表；

七、货物说明一览表；

八、所供货物组部件、备品、备件清单；

九、所供货物的技术资料和样本等；

十、资格审查资料；

十一、生产厂商授权书；

十二、投标人近3年无违法记录声明；

十三、有关证明文件；

## 一、投标函

致：                     （招标人名称）

- 我方已仔细研究了      （项目编号）               （项目名称）招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述项目招标文件要求及其他招标资料后，我方愿意以市场价人民币（大写）                     元（￥       ）为基础的报价，并充分考虑招标人投标让利8.2%后最终报价为人民币（大写）                     元（￥       ），最终报价为甲乙双方的合同价（其中：电梯销售价为         元；安装费为        元），工期  满足招标人要求  ，按合同约定实施和完成承包该项目工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标，我方拟派      为本工程项目负责人。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

（6）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

（7）若成为中标候选人，本公司自愿接受招标人及相关部门的考察与约谈，一旦查出有违反法律、法规等行为（如挂靠、转包等行为的），愿承担一切责任与后果。

（8）                      （其他补充说明）。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                          （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

## 四、项目管理机构

### 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |

注：项目负责人需附劳动合同及身份证复印件，其他人员需附证书（上岗证）复印件，并加盖公司公章

### 五、所供电梯设备及安装费报价清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 原产地及生产厂商 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 安装费 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商。

### 六、投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号 技术规格及配置 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货期 |  |  |  |
| 2 | 售后服务响应 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 履约保证金响应 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |

投标人公章：

备注：

1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；

2、投标人所投产品如与招标文件要求的型号、规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

### 七、货物说明一览表

| 项目编号 |  | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | 数量 |  |
| 所投主要产品详细性能说明 |  |  |  |

投标人公章：

### 八、所供货物组部件、备品、备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号及材质 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

### 九、所投货物的技术资料或样本等

## 十、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 营业执照；

- 本项目要求的投标人资质证书及证明材料；

- 招标文件要求的其他资格审查资料

### 十一、生产厂商授权书

致：            （采购人）

（生产厂商/总代名称）是根据            依法正式成立的，主营业地点在               （生产厂商/总代地址）。             公司是我公司正式授权经营我公司            （产品名称）的商家，它有权提供由我公司生产或制造的货物。

我公司保证与投标人共同承担该项目的相关法律责任及义务。

总代名称(如涉及进口产品)：

出具授权书的生产厂商名称：

授权人公章：

日      期：

### 十二、投标人近三年无违法记录声明

(投标人可自行制作格式)

声明内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无重大违法记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金。

（有无必须说明，否则作为无效标）

投标人公章：

日     期：  年  月  日

### 十三、有关证明文件

1、详见采购需求、评审细则：“投标人须提交的证明文件”；

2、投标人认为有必要提交的其他证明材料

注：如项目要求的相关证明、证件资料较多，请投标人自行将所有要求的证明、证件资料按采购需求和评审细则评标的顺序依次制作进投标文件内。